参数附件：

居家社区智慧养老实训室设备参数

| 序号 | 名称 | 主要功能和技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能药盒 | 1. 可独立分装 2. 有闹钟功能 3. PP材料，双层密封； 4. 能放各种大小药片、药丸、胶囊； | 2 |
| 2 | 智慧医养月光宝盒 （含智慧医养系统） | 1、包含慢病管理模块，需要具备数据采集、数据处理等功能 2、需具备健康检测、健康报告、健康评估等功能； 3、可实现在线问诊功能 | 1 |
| 3 | 守护机器人 | 1、要能支持AI接入，支持智能语音控制； 2、需具有监测并预警意外摔倒、室内无人等情况 3、需具有呼救功能，并进行预警，支持语音控制 4、需具有远程监控功能。 5、需支持体征监测设备接入 | 1 |
| 4 | 智能摔倒防护马甲（含模特） | 1、 需具有保护气囊 2、 需具有跌倒警报、计步轨迹等功能 3、 外套可水洗 | 2 |
| 5 | 分布式压阻智能监测床垫 | 1.压力传感器响应时间：≦8ms 2.配备适配器：5V2A，双插头 3.传感器精度：单点能识别 0-400N的压力，最小识别精度是0.2N的压力 4.产品尺寸：165cm*90cm 5.通讯方式：WiFi 2.4GHz或USB串口 6.对接方式：可支持API云端对接、SDK对接、USB串口对接等 | 2 |
| 6 | 老年护理模拟人 | 1.要求肤质仿真度高。 2.要求关节十分灵活，可实现去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等10余种体位。 3.要求可进行床上擦浴及更衣，扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法，轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法。 4.可进行鼻饲、洗胃术、导尿、灌肠、造瘘口护理、口腔护理、气管切开术后护理、乳房护理等护理实训项目，男女生殖器可互换。 5.可进行注射给药实训。包括肌肉注射：臀部、股外侧。皮下注射：上臂三角肌。可注射真实药液，注射模块可更换。 6.可进行其他护理操作：吸氧、雾化吸入疗法、冷热疗法护理、外阴擦洗、外阴湿热敷、尿道冲洗等多项护理操作。 7.可进行模拟褥疮护理。 | 2 |
| 7 | 智能尿湿报警器 | 包含智能报警网关灯和智能尿湿传感器，配合智能成人纸尿裤使用，可重复多次使用。可支持与手机APP联动，可支持多种模式 | 2 |
| 8 | 成人智能专用护理裤 | 智能感应尿湿报警，配合报警器使用，一次性使用产品。 1.具有2条尿湿感应线； 2.适用多种尺码臀围 | 5 |
| 9 | 半自动化轮椅床 | 具备半自动化轮椅的基本功能 - 操作简便，实现护理床和轮椅的转换 - 床椅之间配备锁定装置，确保安全 - 尺寸：1000mm*500mm*600mm±100mm - 最大承重不低于100kg | 1 |
| 10 | 智能语音终端 | - 具有语音通话、一键报警、自动巡检等功能 - 可扩展接口 | 2 |
| 11 | 智能烟雾感应器 | - 支持厨房、卧室和客厅安装 - 烟雾浓度超标时可进行报警。 | 1 |
| 12 | 智能燃气报警感应器 | - 支持浓度显示； - 声光报警提示； | 1 |
| 13 | 智能水浸感应器 | - 支持在厨房和洗手间等水龙头用水区域安装。 - 检测到溢水时可进行报警。 | 1 |
| 14 | 智能轮椅 | - 可整车折叠 - 系统一键SOS求助定位 | 1 |
| 15 | 智能拐杖 | 1、支持通话功能 2、支持定位功能，具备跌倒报警功能 3、支持一键呼救功能 4、整体承重最高可达300斤 | 2 |
| 16 | 助行器 | - 材质：铝合金 - 可折叠 - 宽：48CM左右，高度：52CM左右，调节高度：74-92CM，折叠宽度：10CM左右 | 2 |
| 17 | 电动爬楼机 | - 材质：铝合金 - 可独立操作 | 1 |
| 18 | 老年折叠代步车 | 1、三轮驱动代步⻋； 2、材质：铝合金 3、可折叠 4、具备智能驾驶功能，具备陡坡缓降和半坡停车功能 | 11 |
| 19 | 智能助行机器人 | 1.可智能跟随人体步行速度和幅度； 2.可辅助左右两侧髋关节的屈曲和助力； 3.可独立完成穿脱外骨骼，无需他人协助； 4.机器具有评估模式，评估结束后生成评估报告 | 1 |
| 20 | 电动移位机 | 1.座位升降高度范围：41-60.5cm 2.最大承重：100kg 3.电推杆参数：输入电压：24VDC，电流：5A，功率：120W | 2 |
| 21 | 健康手环 | 具备SOS一键呼救、多重定位模功能，检测心率、血氧、血压、体温监测。 | 2 |
| 22 | 智能坐式沐浴器 | 1、 配备可折叠座椅：座椅承重150公斤左右 2、 具备恒温控制阀 | 1 |
| 23 | 电动升降台盆 | 1、材质：ABS工程塑料，不锈钢烤漆； 2、箱体式设计； 3、可调幅度200MM ， 按钮操控 ，智能云镜，底部大空间 ，方便轮椅进出； 4、最大可调高度 200mm左右； | 1 |
| 24 | 坐便器辅助升降椅 | 产品尺寸(L*W*H)：61.6*52.5*79CM左右 材质：ABS 坐垫提升高度： 前端58~60cm（离地面） 后端78~82cm(离地面） 提升角度:0~33°(max) 产品功能：升降+靠背+臂托+无线遥控（50M范围） 坐圈承重：200KG；扶手承重：100KG | 1 |
| 25 | 适老化扶手全套 | 常规适老化扶手 | 1 |
| 26 | - 便携式智能洗浴机 | - 产品需配备海绵花洒和硅胶花洒，符合国家环保标准； - 具有可移动式洗浴系统设计 | 1 |
| 27 | 雷达智慧健康监测仪 | 1、 可记录睡眠状态 2、 需具备呼吸、脉搏实时测量 3、 需具备生命体征实时告警、老人异常告警功能 | 1 |
| 28 | AED | - 适用于成人、儿童 - 有语音提示 - 具有≥3.5 寸彩色液晶显示屏，实时心电显示； - 具有 CPR 节拍器； - 除颤能量： - 成人：递增能量提升，最大 200J - 儿童：递增能量提升，最大 50J； - 放电次数：最大能量（200J）放电次数：≥250 次； - 分析时间：心电分析与充电（最高能量）同步，时间：≤15s - 充电时间：心电分析与充电（最高能量）同步，时间：≤10s - 全程时间：从开机到除颤放电准备就绪时间：≤20s | 1 |
| 29 | 雷达摔倒检测仪 | 可识别摔倒并报警 | 2 |
| 30 | 智能跌倒报警器（佩戴式） | 1、 可随身佩戴； 2、 具有跌倒实时监测，跌倒后实时通知监护人； 3、 具备SOS按钮一键报警功能； 4、 具备定位功能 | 2 |
| 31 | 居家养老平台管理 | 具备老人管理、活动管理、办公管理、系统管理等管理系统 | 1 |
| 32 | 行走机器人 | 1、 具有电动轮椅功能、站立训练功能、步态训练功能和牵引拉升功能； 2、可调节速度； 3、可控制方向； 4、制动性能：水平路面制动＜1.5m;最大安全坡度制动＜3.6 m（6°）； 5、整车尺寸：1000(长)mm×680(宽)mm×1100(高)mm | 1 |
| 33 | 多功能老年护理床 | 1、可升降； 2、最大承重不低于150KG； 3、带护栏 | 4 |
| 34 | 拉绳紧急按钮 | 1.一键求救、拉绳求救 2.具备防水设计，可安装于浴室等场所，防拆报警， 区分是按键求救还是拉绳求救，并推送报警 | 2 |
| 35 | 适老化升降橱柜 | 1.符合适老化整体装修要求，产品材质安全环保 2.尺寸在2000-2400MM之间 3.配备电动升降装置和安全触碰停止装置。 | 1 |