参数附件：

失能失智老人照护实训室设备参数

| 序号 | 名称 | 主要功能和技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认知症评估机器人（台式） | 需具备：老年痴呆患病概率预测评估；认知症风险MMSE评估；社区专用认知症风险评估DASC；认知症症状度BPSD评估；失能风险评估；认知功能测评。 | 1 |
| 2 | 认知评估互动训练系统 | 1.具备认知能力训练、上肢训练、手眼协调训练等功能，2.系统后台可生成训练数据； 3.参数： CPU：i5 内存：8G 硬盘：256 显示尺寸：32寸以上 | 1 |
| 3 | 多功能护理床 | 1、可升降； 2、最大承重不低于150KG； 3、带护栏 4、翻身倾斜最大55度 5、带餐板 | 4 |
| 4 | 老年护理模拟人 | 1.要求肤质仿真度高。 2.要求关节十分灵活，可实现去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等10余种体位。 3.要求可进行床上擦浴及更衣，扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法，轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法。 4.可进行鼻饲、洗胃术、导尿、灌肠、造瘘口护理、口腔护理、气管切开术后护理、乳房护理等护理实训项目，男女生殖器可互换。 5.可进行注射给药实训。包括肌肉注射：臀部、股外侧。皮下注射：上臂三角肌。可注射真实药液，注射模块可更换。 6.可进行其他护理操作：吸氧、雾化吸入疗法、冷热疗法护理、外阴擦洗、外阴湿热敷、尿道冲洗等多项护理操作。 7.可进行模拟褥疮护理。 | 4 |
| 5 | 分布式压阻智能检测床垫 | 1.压力传感器响应时间：≦8ms 2.配备适配器：5V2A，双插头 3.传感器精度：单点能识别 0-400N的压力，最小识别精度是0.2N的压力 4.产品尺寸：165cm*90cm 5.通讯方式：WiFi 2.4GHz或USB串口 6.对接方式：可支持API云端对接、SDK对接、USB串口对接等 | 2 |
| 6 | 大小便护理机器人 | 可自动识别大小便，并完成护理功能 | 1 |
| 7 | 大小便智能护理床 | 1、尺寸：长200cm，宽110cm左右。 2、包含多功能床和智能马桶，可在床上完成大小便，并进行处理。 3、具备左右侧身、抬臀、抬腿、坐起等功能 | 1 |
| 8 | 轮椅式浴槽 | - 材质：骨架和移动轮椅要求不锈钢材质 - 材质安全性要求：安全无毒、不刺激、不致敏。投标方必须提供由具有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，以验证以上要求。 - 尺寸、水量、承重可满足成年人身型进行洗浴 - 具有按摩功能 入浴轮椅 - 最大承重：100KG - 具有背部支撑、护手和脚轮锁定功能 | 1 |
| 9 | 电动移位机 | 1、最大承重≥150公斤。 2、具备急停装置 | 1 |
| 10 | 认知功能训练 | - 可完成对老年人进行认知功能的训练，包括但不限于记忆力、注意力、手眼协调能力等功能训练 - 可以以桌游等形式的实体物品为载体，实现该功能。 | 3 |